АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2015 г.		  	п.Долинский                                         № 28

Об энергосбережении и повышении

энергетической эффективности администрации

Побединского сельского поселения.

На основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Побединского сельского поселения Грозненского муниципального района ЧР

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Побединского сельского поселения на 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 г.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  обнародования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   администрации                                                        И.А. Демильханов

Приложение

к  постановлению

№28 от 23.11.2015 г.

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОБЕДИСКОГО                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 2015 – 2017 гг. и на перспективу до 2020 года.

2015год

Оглавление

Паспорт программы ...................................................................................................................

Введение .....................................................................................................................................

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности …............................................................................................

2. Цели и задачи Программы ....................................................................................................

2.1. Цели Программы .................................................................................................................

2.2. Задачи Программы ..............................................................................................................

3. Сроки и этапы реализации Программы ...............................................................................

4. Целевые показатели ...............................................................................................................

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности….

6. Ожидаемые результаты .........................................................................................................

7. Объем и источники финансирования ..................................................................................

Приложение № 1 ........................................................................................................................

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Администрация Побединского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчики Программы | Центр консалтинга, оценки и аудита ЧР |
| Цели и задачи Программы | – цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. – основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | – сроки реализации Программы: 2015 – 2017 гг.; и на перспективу до 2020 года I- этап – 2014-2015г. II- этап – 2016-2017 гг.и до2020 года. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – за первый период реализации первого этапа Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 3 % ежегодно по отношению к 2014 г. экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 80,1 тыс. руб. (в текущих ценах); экономия эл. Энергии- 1,1 тыс. кВт/час на сумму 4,5 тыс. рублей; экономия природного газа – 0,68 тыс.м3 на сумму 4,2 тыс. рублей; экономия ХВС- тыс. м3 на сумму тыс. рублей. Экономия моторного топлива 2,1 или 2,36 т.у.т. на сумму 71,4 тыс. рублей Суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии- 3,522т.у.т. |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)1 | – общий объем финансирования Программы составляет 67,0 тыс. рублей за счёт МБ |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ),

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

Форма 1 Общие сведения об учреждении

| Данные представлены по состоянию на | 22.08.2015г |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Муниципальное учреждение «Администрация Побединского сельского поселения» Грозненского муниципаоьного района |
| Сокращенное наименование организации |  |
| Вид деятельности |  |
| Государственный орган/орган местного самоуправления, в ведении которого находится организация |  |
| Ф.И.О. руководителя | Алиев Ширвани Шапаевич |
| Должность/наименование структурного подразделения, ответственного за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организации |  |
| Дата проведения последнего энергетического обследования |  |
| Срок, в течение которого планируется провести энергетическое обследование |  |
| Адрес учреждения | ЧР,грозненский р-н,с. Побединское, ул. Школьная, 5 |
| Количество работающих сотрудников | 14 |

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития учреждения.

Суммарное потребление энергетического ресурса

| Наименование ресурса | Единица измерения | 2014 год (базовый) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | тыс.кВт/ч | 5,0 |  |
| Природный газ | тыс.м3 | 4,7 |  |
| Тепловая энергия | Гкал |  |  |
| Горячая вода | м3 |  |  |
| Холодная вода | тыс.м3 |  |  |
| Бензин | Тыс. литров | 4,9 |  |

Суммарные затраты на энергетические ресурсы

| Наименование ресурса | Единица измерения | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | тыс. руб. | 20,5 |  |
| Природный газ | тыс. руб. | 28,3 |  |
| Тепловая энергия | тыс. руб. |  |  |
| Горячая вода | тыс. руб. |  |  |
| Холодная вода | тыс. руб. |  |  |
| Бензин | тыс. руб. | 166,6 |  |

На балансе предприятия имеется автомобиль Форд, годовое потребление топлива 4929л.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

Электрической энергии – ОАО «МРСК СК» ОАО «Нурэнерго» тариф- 4,1 рублей за1кВт/час.

Бензин                                  -34 рублей за 1л.

Природный газ – ЗАО Газпром «Межрегионгаз» тариф 6,03 -за 1м3

Общая площадь помещений учреждения составляет 119 , в том числе отапливаемая  100

Здание

| Параметры | Здание 1 | Здание 2 |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь (м2) | 119 |  |
| Окно пластиковое (шт.) | 10 |  |
| Количество дверей входных (шт.) | 7 |  |
| Этажность здания | 1 |  |
| Система отопления |  |  |
| Отапливаемая площадь (м2) | 100 |  |
| Количество отопительных котлов (шт.) | 1 |  |
| Количество отопительных батарей (шт.) | 10 |  |
| Система водоснабжения |  |  |
| Количество смесителей (вод. кран) |  |  |
| Количество сливных бочков (сан.узел) |  |  |
| Количество душевых |  |  |
| Приборы учета |  |  |
| Количество приборов учета (шт.) | 2 |  |
| На электроэнергию | 1 |  |
| На холодную воду |  |  |
| На горячую воду |  |  |
| На газ | 1 |  |
| На тепловую энергию |  |  |

Освещение помещений здания

| № п/п | всего | Ламп накаливания ( мощность, шт.) | Ламп люминесцентных (мощность, шт.) | Ламп энергосберегающих (мощность, шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 шт. | 0 | 0 | 26 |

Наружное (уличное) освещение

| № п/п | всего | Ламп накаливания (мощность, шт.) | Ламп ДРЛ (мощность, шт.) | Ламп энергосберегающих (мощность, шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2шт. | 2 по 0,25кВт | 0 | 0 |

Для наружного освещения используется   2 лампы накаливания по  0,25  кВт .которые необходимо заменить на светодиодные мощностью 0,03кВт Годовая экономия от замены ламп накаливания внутреннего  освещения при режиме работы 8 часов в сутки составит 0,9 тыс.кВт/час на сумму3,7 тыс. рублей.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в учреждения являются:

слабая мотивация работников учреждения к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в учреждения за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение эффективности системы газоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы использования бензина.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2015 – 2016 гг. и на перспективу до2020 года Реализация Программы осуществляется в  2 этапа

1 этап – 2015-2016гг.

2 этап –2017гг.и до 2020 года.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Организационные мероприятия

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм | Количе-ство | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | 2016-2020г. |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017 |  |  |
|  | Проведение энергетического обследования |  | - | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка программы | чл | 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |

- Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм | Количе-ство | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | 2019-2020г. |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015г. | 2016г | 2017г | 2018г |  |  |
| 1 | Инструктирование персонала по экономии ЭЭ | . |  | Всего | 0,0 |  |  |  |  |  | 3% |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия в натуральном выражении, тыс. кВт/час |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Экономия в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм | Количе-ство | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | 2016-2020г. |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |  |  |
| 2 | Замена ламп накаливания наружного освещения 250вт на светодиодные 30вт | шт. | 2 | Всего |  |  |  |  |  |  | 18% от общего потребления |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия в натуральном выражении, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| Экономия в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | я |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия в натуральном выражении тыс., кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм | Количе-ство | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | 201692020г. |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015г. | 2016г | 2017г | 2018г |  |  |
| 1 | Инструктаж персонала по экономии газа. |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  |  |  | 3% |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия в натуральном выражении, тыс. куб. м |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Экономия в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм | Количе-ство | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | 2019-2020г. |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015г | 2016г | 2017г | 2018 |  |  |
| 2 | Установка трех-экранных теплоотражающих экранов за отопительными приборами | М2 | 10 | Всего |  |  |  |  |  |  | 5% |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия в натуральном выражении, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
| Экономия в денежном выражении в тыс. рублях |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | л. | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5% |
|  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| Экономия в натуральном выражении тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |
| Экономия в денежном выражении в тыс. рублях |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |

Мероприятия повышения эффективности системы  использования моторного топлива .

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм | Количе-ство | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | 201692020г. |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015г. | 2016г | 2017г | 2018г |  |  |
| 1 | Установка газового оборудования |  |  | Всего | 0,0 |  |  |  |  |  | 46% |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия в натуральном выражении, тыс. литров. |  |  |  |  |  |  |  | 2,1или2,36т.у.т. |  |  |  |
| Экономия в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 71,4 |  |  |  |

При расчётах использовались  данные: К перевода литров в кг.-0,75.

Объём использованного газа к объёму бензина –К-1,2 Цена 1л. Газа-16 рублей, цена 1 литра бензина-34рубля

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения учреждений;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 3 % в год.

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников учреждений;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 80,1 тыс рублей (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит – топлива, тепловой и электрической энергии –  т у т. Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет  0,8 года.

| № п/п | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, руб. (в текущих ценах); | 80,1 тыс. руб. |
| 2 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | 1,1тыс. квт/ч или 0,38 т.у.т на сумму 4,5 тыс. рублей |
| 3 | Экономия природного газа в натуральном выражении | 0,68 тыс. м3 или 0,782 т.у.т. на сумму 4,2 тыс. рублей |
| 4 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 на сумму тыс. рублей |
| 5 | Экономия ГВС в натуральном выражении | тыс. м3 |
| 6 | Экономия моторного топлива в натуральном выражении | 2,1 Или 2,36 т.у.т. на сумму 71,4 тыс. рублей |
| 7 | Суммарная экономия тепловой энергии и электрической энергии т у.т. | 3,522 т.у.т |

7. Объем и источники финансирования

общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 67,0 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета –  руб.;

за счет республиканского бюджета –  тыс. тыс. руб.

за счет местного бюджета -67,0тыс. руб.;

за счет собственных средств –тыс. руб.;

за счет иных источников –тыс. руб.

| Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе |  |  |  | всего |
|  | 2014г. | 2015г | 2016г. | 2017-2020гг |  |
| Всего |  | 9,0 | 58,0 |  | 67,0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| БС РФ |  |  |  |  |  |
| МБ |  | 9,0 | 58,0 |  | 67,0 |
| СС |  |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

Перечень всех мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей |  | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  | в натуральном выражении | Тыс.кВт/ч |  |  | 0,2 |  | 0,9 |  |  | - |  | -- |  | - |  | - |  |  |  |
| 1,2 |  | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  | 0,8 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Экономия природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 |  | в натуральном выражении | Тыс.куб. м |  |  | 0,2 |  | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 |  | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  | 1,2 |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Экономия бензина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | в натуральном выражении | Тыс.куб. м |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  | 71,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Экономия бензина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | в натуральном выражении | Тыс.л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Экономия ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | в натуральном выражении | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет потребления ТЭР на 1 человека и на 1 кв.м. в сопоставимых условиях

(с учетом экономии по сравнению с базовыми показателями на период реализации программы)

|  |  |  | 2014(базовый) | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт·ч/чел. | 360 | 349 | 284 | 284 |
| 2 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за который осуществляются с применением приборов учета на 1 кв. м. | кВт·ч/м2 | 42 | 40,7 | 33,2 | 33,2 |
| 3 | Удельный расход газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | куб. м/м2 | 47 | 45,6 | 43,2 | 40,9 |
| 4 | Удельный расход воды, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход ТЭ расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета на Гкал га 1м2 | Гкал/м2 |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расход ГВС, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел |  |  |  |  |

Динамика потребления ТЭР и воды учреждением, в сопоставимых условиях

(с учетом экономии по сравнению с базовыми показателями на период реализации программы)

|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическое (прогнозное) потребление Э/Э | кВт |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1,1 | Потребление Э/Э с учетом экономии от реализации мероприятий | кВт |  |  | 4,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Фактическое (прогнозное) потребление природного газа | куб. м |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2,1 | Потребление природного газа с учетом экономии от реализации мероприятий | куб. м |  |  | 4,5 | 4,26 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| 2 | Фактическое (прогнозное) потребление воды | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Потребление воды с учетом экономии от реализации мероприятий | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фактическое (прогнозное) потребление ТЭ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Потребление ТЭ с учетом экономии от реализации мероприятий | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фактическое (прогнозное) потребление ГВС | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Потребление ГВС с учетом экономии от реализации мероприятий | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |